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项 目 进 度 确 认 单

	客户填写
	公司名称：
	　
	项目名称：
	　

	
	项目经理：
	　
	项目地址：
	　

	
	联系电话：
	　
	日    期：
	　

	
	项目进度
	（     ）水管、蒸汽管路连接，电动水阀、蒸汽阀定位安装、外机管路连接、臭氧设备及管道是否都已全部做好；
（     ）净化区动力配电、机房动力配电是否都已完成，可随时提供正式电源；

（     ）风管连接、净化区装修、地面铺设是否都已做好，可随时开机通风调试；

（     ）自控强、弱电线路布线、接线是否都已全部完成；

（     ）自控产品的定位安装是否都已全部完成；

（     ）10度冷冻水、50度热水、150度蒸汽是否能随时供应，进行恒温恒湿调试；

完成部分在括号内打“√”，未完成部分请备注说明：

1、

2、

3、

4、

5、



	
	请如实慎重填写项目进度，并提前一周通知，我方根据进度情况择日派人到现场调试；若项目进度单填写不真实，致使我方误工误时，额外增加的费用(每人1000元/天)由贵司承担。 


公司盖章/签字：                               客户盖章/签字：

日         期：                               日         期：


